## Worksheet
Ay | Hafta | Saat | Ünite | Konu | Kazanım | Etkinlik
2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..........................................................................
ELEKTRIK-ELEKTRONIK TEKNOLOJISI ALANI | 11. SINIF PANO ATÖLYESI-11 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
Ay | Hafta | Saat | Ünite | Konu | Kazanım | Etkinlik
EYLÜL | 09-13 Eylül | 9 |  | 1. ÖĞRENME BİRİMİ: PANOYU MONTAJA HAZIRLAMA 1.1. PANO KROKİSİ ÇİZİMİ 1.1.1. Pano İçi Yerleşim ve Bağlantılarının Krokisinin Çizimi Demokrasinin önemi | Pano iç yerleşim ve bağlantılarının krokisini çizer. | 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
EYLÜL | 16-20 Eylül | 9 |  | 1.2. PANO İÇİ KABLO KANALLARI VE RAYLARIN ÖLÇÜLENDİRİLMESİ, KESİLMESİ VE MONTAJI 1.2.1. Pano İçi Kanalların ve Rayların Montajı | Pano içi kanalların ve raylarının montajını yapar. | Gaziler Günü (19 Eylül), İlköğretim Haftası
EYLÜL | 23-27 Eylül | 9 |  | 1.3. RAY KLEMENSLERİ VE BESLEME DAĞITIM BARALARININ MONTAJI 1.3.1. Pano İçi Yardımcı Bağlantı Elemanlarının Montajı 1.4. PANO KAPAĞI ÜZERİNE SİNYAL LAMBALARININ MONTAJI 1.4.1. Sinyal Lambalarının Montajı | Pano içi yardımcı bağlantı elemanlarının montajını yapar. Sinyal lambalarının montajını yapar.
EYLÜL | 30 Eylül-04 Ekim | 9 |  | 1.5. KAÇAK AKIM RÖLELERİ, GİRİŞ SİGORTASI VE LİNYE SİGORTALARININ MONTAJI 1.5.1. Kaçak Akım Rölelerinin ve Sigortaların Montajı | Kaçak akım rölesinin ve sigortaların montajını yapar. | Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)
EKIM | 07-11 Ekim | 9 |  | 2. ÖĞRENME BİRİMİ: PANO İÇİ BAĞLANTILAR 2.1. PANO CİHAZLARINI ETİKETLEME 2.1.1. Pano İçinde ve Dışında Etiketleme İşlemi 2.2. KABLOYA PABUÇ, YÜKSÜK VE KABLO NUMARATÖRÜ TAKMA 2.2.1. Kablo Pabucu Çeşitleri ve Kablo Pabucu Seçimi | Pano iç ve dış etiketlemelerini yapar. Kablolara pabuç ve yüksük çakma ve numaralandırma işlemlerini yapar.
EKIM | 14-18 Ekim | 9 |  | 2.2.2. Kablo Yüksüğü Çeşitleri ve Kablo Yüksüğü Seçimi 2.2.3. Kablolara Pabuç ve Yüksük Takma 2.2.4. Kablolara Yüksük ve Pabuç Takılırken Dikkat Edilecek Hususlar 2.2.5. Kablolara Şemaya Göre Kablo Numaratörü Takma İşlemi | Kablolara pabuç ve yüksük çakma ve numaralandırma işlemlerini yapar.
EKIM | 21-25 Ekim | 9 |  | 2.3. KABLOLARIN CİHAZLARA BAĞLANTISI 2.3.1. Cihazlara Kablo Bağlantısının Yapılması 2.3.2. Kabloların Cihazlara Bağlantısında Dikkat Edilecek Hususlar Atatürk'ün Cumhuriyetçilik İlkesi | Kabloların cihazlara bağlantısını yapar.
EKIM | 28 Ekim-01 Kasım | 9 |  | 2.4. KABLO BAĞI VE SPİRAL BAĞLAMA 2.4.1. Kablo Bağı ve Kablo Bağı Çeşitleri 2.4.2. Kablo Spirali ve Kablo Spirali Çeşitleri 2.4.3. Kablo Bağı ve Spiraliyle Kablo Düzenlemesinde Dikkat Edilecek Hususlar 1.Dönem 1.Sınav | Kabloları kablo bağı ve spiral ile düzenler. | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
KASIM | 04-08 Kasım | 9 |  | 3. ÖĞRENME BİRİMİ: KUMANDA DEVRE ELEMANLARI 3.1. ASENKRON MOTORLAR VE ETİKET BİLGİLERİ 3.1.1. Asenkron Motorların Yapısı 3.1.2. Asenkron Motorlarda Etiket Bilgileri 3.2. ASENKRON MOTOR KLEMENS BAĞLANTILARI 3.2.1. Kısa Devre Rotorlu Üç Fazlı Asenkron Motorun Klemens Bağlantıları 3.2.2. Bilezikli Asenkron Motorun Klemens Bağlantısı 3.2.3. Bir Fazlı Asenkron Motorun Sargıları ve Klemens Bağlantısı Atatürk'ün eğitime ve bilime verdiği önem | Asenkron motorun yapısını ve etiket bilgilerini açıklar. Asenkron motor klemens bağlantılarını yapar. | Atatürk Haftası
KASIM | 11-15 Kasım | 9 | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili
KASIM | 18-22 Kasım | 9 |  | 3.3. KONTAKTÖR SEÇİMİ VE BAĞLANTISI 3.3.1. Kontaktörlerin Yapısı ve Çalışması 3.3.2. Kontaktör Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Parametreler 3.3.3. Kontaktörlerin Güç ve Kumanda Devrelerindeki Bağlantıları 3.4. AŞIRI AKIM RÖLESİ VE BAĞLANTISI 3.4.1. Aşırı Akım Rölesinin Yapısı | Kontaktör seçimini ve bağlantılarını yapar. Aşırı akım rölesi bağlantılarını yapar.
KASIM | 25-29 Kasım | 9 |  | 3.5. ZAMAN RÖLELERİ VE BAĞLANTILARI 3.6. KORUMA RÖLELERİ VE BAĞLANTILARI 3.6.1. Gerilim Koruma Rölesi 3.6.2. Motor Koruma Rölesi 3.6.3. Faz Sırası Rölesi 3.7. PAKET ŞALTER VE BAĞLANTILARI | Zaman rölesi bağlantılarını yapar. Koruma rölelerinin bağlantılarını yapar. Paket şalterlerin bağlantılarını yapar. | Öğretmenler Günü (24 Kasım)
ARALIK | 02-06 Aralık | 9 |  | 4. ÖĞRENME BİRİMİ: ASENKRON MOTOR KUMANDA TEKNİKLERİ 4.1. KUMANDA DEVRE ELEMANLARI 4.1.1. Kumanda Butonları 4.1.2. Pano Sinyal Lambaları 4.1.3. Sigortalar 4.1.4. Sınır Anahtarı (Limit Switch) 4.1.5. Kumanda Devrelerinde Kullanılan Kablolar | Kumanda devre elemanlarını açıklar. | Dünya Engelliler Günü (3 Aralık)
ARALIK | 09-13 Aralık | 9 |  | 4.2. KUMANDA VE GÜÇ DEVRESİ SEMBOLLERİNİN ÇİZİMİ 4.2.1. Kumanda ve Güç Devrelerinde Kullanılan Sembol Normları 4.2.2. TSE Normuna Göre Kumanda ve Güç Devresi Sembollerinin Çizimi 4.3. KUMANDA VE GÜÇ DEVRELERİNİN ÇİZİMİ 4.3.1. Kumanda ve Güç Devresinin Özellikleri 4.3.2. Kumanda ve Güç Devresinin Çizim Yöntemleri | Kumanda ve güç devresi sembollerinin çizimini yapar. Kumanda ve güç devrelerinin çizimini yapar.
ARALIK | 16-20 Aralık | 9 |  | 4.4. KUMANDA VE GÜÇ DEVRE UYGULAMALARI 4.4.1. Start Butonuyla Sürekli Çalıştırma (Mühürleme) Kumanda Devresi 4.4.2. Kontak Kilitlemeli Kumanda Devresi 4.4.3. Birden Fazla Start ve Stop Butonu Kullanılan Kumanda Devresi 4.4.4. Kumanda ve Güç Devresi Panosunda Eleman ve Kablo Seçimi 4.4.5. Kumanda ve Güç Devresinin Panoya Montajı | Kumanda ve güç devrelerini kurar.
ARALIK | 23-27 Aralık | 9 |  | 4.4.6. Üç Fazlı Asenkron Motorun Sürekli Çalıştırılması 4.4.7. Üç Fazlı Asenkron Motorun İki Kumanda Merkezli Çalıştırılması 4.4.8. Üç Fazlı Asenkron Motor Devresine Motor Koruma Şalterinin Bağlanması 4.4.9. Üç Fazlı Asenkron Motorun Kontak Kilitlemeli Devir Yönünün Değiştirilmesi 4.4.10. Üç Fazlı Asenkron Motorun Sınır Anahtarıyla Kumanda Edilmesi | Kumanda ve güç devrelerini kurar. | Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası
ARALIK | 30 Aralık-03 Ocak | 9 |  | 4.4.11. Üç Fazlı Asenkron Motorun Zaman Ayarlı Çalıştırılması ve Durdurulması 4.4.12. Üç Fazlı Asenkron Motor Devresine Motor Koruma Rölesinin Bağlanması 4.4.13. Üç Fazlı Asenkron Motor Devresine Faz Sırası Rölesinin Bağlanması 4.4.14. Bir Fazlı Asenkron Motorun Çalıştırılması 4.4.15. Bir Fazlı Asenkron Motorun Devir Yönünün Değiştirilmesi 1.Dönem 2.Sınav | Kumanda ve güç devrelerini kurar.
OCAK | 06-10 Ocak | 9 |  | 5. ÖĞRENME BİRİMİ: ASENKRON MOTORLARA YOL VERME TEKNİKLERİ 5.1. ASENKRON MOTORLARDA KALKINMA VE ETKİLERİ 5.1.1. Asenkron Motorun Kalkınma Anı ve Kalkış Akımı 5.1.2. Asenkron Motorun Kalkış Akımının Şebekeye Etkisi 5.1.3. Kalkış Akımının Asenkron Motora ve Kumanda Elemanlarına Etkisi 5.1.4. Asenkron Motorlarda Kalkış Akımını Azaltma Yöntemleri | Asenkron motorların kalkınmasını ve etkilerini açıklar.
OCAK | 13-17 Ocak | 9 |  | 5.2. ASENKRON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ 5.2.1. Asenkron Motorlara Yol Vermenin Önemi 5.2.2. Üç Fazlı Asenkron Motora Yıldız Üçgen Yol Verme | Asenkron motorlara yol verme yöntemleri uygulamalarını yapar.
OCAK | 20-24 Ocak | 9 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
OCAK | 27-31 Ocak | 9 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
ŞUBAT | 03-07 Şubat | 9 |  | 5.3. AC MOTOR SÜRÜCÜLERİ İLE DEVİR AYARI 5.3.1. Frekansla Asenkron Motorun Devir Sayısının Değişimi | AC motor sürücüleri ile devir ayarını yapar.
ŞUBAT | 10-14 Şubat | 9 |  | 5.4. ÇİFT DEVİRLİ ASENKRON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ 5.4.1. Çift Devirli Asenkron Motorun Özellikleri ve Kullanım Alanları 5.4.2. Çift Devirli Asenkron Motorun Çalıştırılması 5.4.3. Çift Devirli Asenkron Motorun Devir Yönünün Değiştirilmesi 5.4.4. Çift Devirli Asenkron Motorun Paket Şalterle Çalıştırılması | Çift devirli asenkron motorlara yol verme uygulamasını yapar.
ŞUBAT | 17-21 Şubat | 9 |  | 6. ÖĞRENME BİRİMİ: ASENKRON MOTORLARDA FRENLEME 6.1. FRENLEME SİSTEMLERİ 6.1.1. Frenlemenin Önemi ve Kullanım Alanları 6.2. BALATALI FRENLEME SİSTEMLERİ 6.2.1. Üç Fazlı Asenkron Motora Balatalı Frenleme Sisteminin Kurulması 6.2.2. Üç Fazlı Asenkron Motorun Balatalı Frenlemeyle Durdurma Devresi | Frenleme sisteminin özelliklerini açıklar. Üç fazlı asenkron motora balatalı frenleme sistemlerini kurar.
ŞUBAT | 24-28 Şubat | 9 |  | 6.3. DİNAMİK FRENLEME SİSTEMLERİ 6.3.1. Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Dinamik Frenleme 6.3.2. Dinamik Frenlemede Motora Uygulanacak DC Gerilim Hesabı 6.3.3. Üç Fazlı Asenkron Motorun Dinamik Frenlemeyle Durdurulması 6.3.4. İleri Geri Çalışan Üç Fazlı Asenkron Motorda Dinamik Frenleme | Üç fazlı asenkron motora dinamik frenleme sistemlerini kurar.
MART | 03-07 Mart | 9 |  | 7. ÖĞRENME BİRİMİ: ENDÜSTRİYEL SAYAÇLAR ve MONTAJI 7.1. SAYAÇ ENDEKSLERİNİN OKUNMASI 7.1.1 Sayaç Endeks Değerleri ve Anlamları 7.1.2. Optik Port İle Sayaçları Uzaktan Okuma Yöntemleri 7.2. SAYAÇ ENDEKSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 7.2.1. Enerji Tüketimi Tarifeleri ve Tüketimin Değerlendirilmesi 7.2.2. Tüketim Değerlerinin Hesabı | Sayaç endekslerini okur. Sayaç endekslerini değerlendirir.
MART | 10-14 Mart | 9 |  | 7.3. ÜÇ FAZLI SAYAÇ BAĞLANTISI 7.3.1. Üç Fazlı Aktif Sayacın Özellikleri ve Bağlantısı 7.4. ÜÇ FAZLI DİREKT KOMBİNE SAYAÇ BAĞLANTISI 7.4.1. Üç Fazlı Kombine Sayacın Özellikleri ve Bağlantısı 7.5. AKIM VE GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİNİN ÖZELLİKLERİ 7.5.1. Akım Ölçü Transformatörlerinin Yapısı ve Çalışması 7.5.2. Gerilim Ölçü Transformatörlerinin Yapısı ve Çalışması | Üç fazlı sayaç bağlantısını yapar. Üç fazlı direkt kombine sayaç bağlantılarını yapar. Akım ve gerilim trafosunun yapısını ve çeşitlerini açıklar. | İstiklâl Marşı'nın Kabulü be Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü (12 Mart)
MART | 17-21 Mart | 9 |  | 7.6. AKIM VE GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİNİN BAĞLANTILARI VE BAKIM ONARIMLARI 7.6.1. Akım ve Gerilim Ölçü Transformatörlerinin Bağlantısı 7.6.2. Akım ve Gerilim Ölçü Transformatörlerinin Bakım ve Onarımı 7.7. AKIM VE GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİNİN SEÇİMİ VE MONTAJI 7.7.1. Akım Ölçü Transformatörlerinin Seçimi ve Montajı 7.7.2. Gerilim Ölçü Transformatörlerinin Seçimi ve Montajı Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi | Akım ve gerilim transformatörlerinin bağlantısında, bakımında ve onarımında dikkat edilecek hususları açıklar. Akım ve gerilim transformatörlerinin seçimini, montajını ve bağlantısını yapar. | 18 Mart Çanakkale Zaferi, Şehitler Günü
MART | 24-28 Mart | 9 |  | 7.8. AKIM VE GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİNDE ARIZA TESPİTİ 7.8.1. Akım Ölçü Transformatörlerinde Arıza Tespiti 7.8.2. Gerilim Ölçü Transformatörlerinde Arıza Tespiti 7.9. X/5 KOMBİNE SAYAÇ BAĞLANTISI 7.9.1. X/5 Kombine Sayaçta Akım ve Gerilim Uçlarının Bağlantısı 7.9.2. Bağlantısı Yapılan X/5 Kombine Sayaçta Gerekli Kontrollerin Yapılması 2.Dönem 1.Sınav | Akım ve gerilim transformatörlerinde arıza tespiti yapar. X5 kombine sayaç bağlantılarını yapar. | Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)
MART | 31 Mart-04 Nisan | 9 | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili
NISAN | 07-11 Nisan | 9 |  | 8. ÖĞRENME BİRİMİ: DAĞITIM PANOLARI 8.1. DAĞITIM PANO KROKİSİ ÇİZİMİ 8.1.1. Dağıtım Panosu İç Yerleşim ve Bağlantı Krokisi Çizimi 8.2. DAĞITIM PANOSU MALZEMELERİ 8.2.1. Dağıtım Panosu Malzemelerinin Seçimi 8.3. DAĞITIM PANOSU MESNET İZOLATÖRÜ VE BARALARIN MONTAJI 8.3.1. Dağıtım Panosu Mesnet İzolatörünün ve Baraların Montajı | Dağıtım panosu iç yerleşim ve bağlantı krokisini çizer. Dağıtım panosu malzemelerinin seçimini yapar. Dağıtım panosu mesnet izolatörünün ve baralarının montajını yapar. | Kütüphaneler Haftası, Dünya Otizm Farkındalık Günü (2 Nisan)
NISAN | 14-18 Nisan | 9 |  | 8.4. PANO İÇİ KABLO KANALLARININ VE RAYLARIN ÖLÇÜLENDİRİLMESİ, KESİLMESİ VE MONTAJI 8.4.1. Pano İçi Kanalların ve Rayların Montajı 8.5. TERMİK MANYETİK ŞALTER MONTAJI 8.5.1. Termik Manyetik Şalterin Montajı | Pano içi kanalların ve rayların montajını yapar. Termik manyetik şalterin montajını yapar.
NISAN | 21-25 Nisan | 9 |  | 8.6. YANGIN KORUMA EŞİKLİ KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİNİN VE KOLON SİGORTALARININ MONTAJI 8.6.1. Yangın Koruma Eşikli Kaçak Akım Koruma Rölesinin ve Kolon Sigortalarının Montajı 8.7. PARAFUDR VE PARAFUDR SİGORTALARININ MONTAJI VE BAĞLANTISI 8.7.1. Parafudr ve Parafudr Sigortalarının Montajı ve Bağlantısı Çocuk, insan sevgisi ve evrensellik | Yangın koruma eşikli kaçak akım koruma rölesinin ve kolon sigortalarının montajını yapar. Parafudr ve parafudr sigortalarının montajını ve bağlantısını yapar. | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
NISAN | 28 Nisan-02 Mayıs | 9 |  | 8.8. DAĞITIM PANOSU İÇİ KABLO BAĞLANTILARI 8.8.1. Dağıtım Panosu İçi Kablo Bağlantılarının Yapılması 8.9. PANO KAPAĞINA SİNYAL LAMBALARININ MONTAJI 8.9.1. Sinyal Lambası Montajında Dikkat Edilecek Hususlar | Dağıtım panosu içinin kablo bağlantılarını yapar. Sinyal lambalarının montajını ve bağlantılarını yapar. | Kût'ül Amâre Zaferi (29 Nisan), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
MAYIS | 05-09 Mayıs | 9 |  | 9. ÖĞRENME BİRİMİ: KOMPANZASYON PANOLARI 9.1. KOMPANZASYON SİSTEMİ HESAPLAMALARI 9.1.1 Aktif Reaktif Güç Tüketiminde Sınır Değerleri 9.1.2 Kompanzasyon Sisteminin Toplam Kondansatör Gücü Hesabı 9.1.3 Sistemin Gücüne Göre TMŞ Seçimi 9.2. KOMPANZASYON PANOSU MALZEMELERİ 9.2.1. Termik Manyetik Şalter (TMŞ) 9.2.2. Akım Ölçü Transformatörü 9.2.3. Sigortalar 9.2.4. Deşarj Dirençli Kontaktör ve Deşarj Ünitesi 9.2.5. Reaktif Güç Kontrol Rölesi (RGKR) 9.2.6. İletkenler | Kompanzasyon sisteminin hesaplamalarını yapar. Kompanzasyon panosunun malzemelerini seçer.
MAYIS | 12-16 Mayıs | 9 |  | 9.3. KOMPANZASYON PANOSU MESNET İZOLATÖRÜ VE BARALARIN MONTAJI 9.3.1. Bara ve Mesnet İzolatörlerinin Montajı 9.4. KONDANSATÖR KADEME BAĞLANTISI 9.4.1. Kondansatör Kademelerinin Güç Dağıtımı 9.4.2. Kondansatör Gücüne Göre Kontaktör, Sigorta ve İletken Seçimi Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirler | Kompanzasyon panosuna mesnet izolatörünün ve baralarının montajını yapar. Kondansatör kademeleri elemanlarının montajını ve bağlantılarını yapar.
MAYIS | 19-23 Mayıs | 9 |  | 9.5. KOMPANZASYON PANOLARINA REAKTÖR BAĞLANMASI 9.5.1. Reaktörün Görevi ve Yapısı 9.5.2. Reaktörün Seçimi ve Bağlantısı 9.6. REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİNİN MONTAJI, AKIM TRAFOLARI İLE BAĞLANTILARI VE RÖLE AYARLARI 9.6.1. Reaktif Güç Kontrol Rölesinin Özellikleri 9.6.2. Reaktif Güç Kontrol Rölesinin Pano Sacına Montajı 9.6.3. Reaktif Güç Kontrol Rölesine Akım Ölçü Transformatörünün Bağlanması 9.6.4. Reaktif Güç Kontrol Rölesinin Klemens Bağlantıları 9.6.5. Reaktif Güç Kontrol Rölesinin Ayarları 9.6.6. Üç Kademeli Kompanzasyon Panosunun Montajı | Reaktörlü kompanzasyon panolarında reaktör bağlantısını yapar. Reaktif güç kontrol rölesinin ve akım trafolarının montajını, bağlantılarını ve ayarlarını yapar. | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
MAYIS | 26-30 Mayıs | 9 |  | 9.7. KOMBİ SAYAÇ ENDEKSLERİNDEN SİSTEMİN CEZA ORANI HESABI 9.7.1. Tüketim Değerlerine Göre Ceza Oranının Hesaplanması 9.8. KOMPANZASYON PANOLARININ HAVALANDIRILMASI VE AYDINLATILMASI 9.8.1. Kompanzasyon Panosunun Havalandırılması 9.8.2. Kompanzasyon Panosunun Aydınlatılması 2.Dönem 2.Sınav | Kombi sayaç endekslerinden sistemin ceza oranını hesaplar. Kompanzasyon panolarının havalandırılmasını ve aydınlatılmasını yapar. | İstanbul'un Fethi (29 Mayıs)
HAZIRAN | 02-06 Haziran | 9 |  | 10. ÖĞRENME BİRİMİ: PANO TESTLERİ 10.1. PANO İZOLASYON TESTLERİ 10.1.1. Pano İzolasyon Testlerinde Kullanılacak Ölçü Aletinin Özelliği ve Kullanımı 10.2. PANO ÇALIŞMA TESTLERİ 10.2.1. Pano İçindeki Kablo Renklerinin ve Kablo Numaralandırmasının Kontrolü | Panonun izolasyon testini yapar. Panonun çalışması ile ilgili enerji vererek gerekli testlerini yapar.
HAZIRAN | 09-13 Haziran | 9 |  | 11. ÖĞRENME BİRİMİ: PANOYU DEVREYE ALMA 11.1. PANOYU ZEMİNE-DUVARA SABİTLEME 11.1.1. Panoyu Su Terazisiyle Teraziye Alma 11.1.2. Panoyu Sabitleme 11.2. PANO GİRİŞ VE ÇIKIŞ KABLO BAĞLANTILARI 11.2.1. Pano Giriş ve Çıkış Kablo Uçlarının Bağlanması 11.3. PANO TOPRAKLAMA BAĞLANTISI 11.3.1. Pano Topraklamasının Yapılması 11.4. PANO ARIZA VE BAKIM KARTLARI 11.4.1. Pano Arıza Kartının Hazırlanması 11.4.2. Pano Bakım Kartının Hazırlanması 11.5. PANO ÜRETİM BİLGİLERİ EKİPMAN LİSTESİNİ ÇIKARMA VE ARŞİVLEME 11.5.1. Pano Üretim Bilgileri ve Arşivleme 11.5.2. Pano Ekipman Bilgileri Listesinin Doldurulması ve Arşivleme | Panoyu zemine/duvara sabitler. Pano giriş ve çıkış kablo bağlantılarını yapar. Pano topraklama bağlantısını yapar. Pano arıza ve bakım kartını işler. Pano üretim bilgileri ekipman listesini arşivler.
HAZIRAN | 16-20 Haziran |  | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası
Temrin Listesi
Ünite | Temrin
Derse Ait Diğer Bilgiler
Dersin Amacı
Dersin Kazanımları
Eğitim-Öğretim Ortam ve Donanımı | Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, ölçü aletleri
Ölçme ve Değerlendirme
Dersin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar
Plan Hakkında | Bu plan Talim Terbiye Kurulunun yayınladığı Çerçeve Öğretim Programı ve Ders Bilgi Formlarına göre hazırlanmıştır. Atatürkçülük konuları ile ilgili olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinden yararlanılmıştır.
Ders Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Okul Müdürü: | .......................................
Tarih: | 17/06/2025