## Worksheet
Ay | Hafta | Saat | Ünite | Konu | Kazanım | Etkinlik
2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..........................................................................
ELEKTRIK-ELEKTRONIK TEKNOLOJISI ALANI | 11. SINIF YÜKSEK GERILIM SISTEMLERI-11 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
Ay | Hafta | Saat | Ünite | Konu | Kazanım | Etkinlik
EYLÜL | 09-13 Eylül | 9 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: YG TESİSLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ 1. YG Tesislerinde İş Güvenliği Riski Oluşturan Durumlar Ve Önleme Yöntemleri 1.1. YG Tesislerinde Meydana Gelen İş Kazaları Ve Nedenleri Demokrasinin önemi | YG tesislerinde gerekli iş güvenliği tedbirlerini alır. | 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
EYLÜL | 16-20 Eylül | 9 |  | 1.2. YG Tesislerinde İş Kazalarının Sonuçları 1.3. Elektrik Kazaları Sonrasında Yapılacak İşlemler 2. YG Tesislerinde İş Güvenliği Malzemeleri | YG tesislerinde iş güvenliği malzemelerini tekniğine uygun olarak kullanır. | Gaziler Günü (19 Eylül), İlköğretim Haftası
EYLÜL | 23-27 Eylül | 9 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ 1. YG Dağıtım Transformatörleri Yapısı, Çeşitleri Ve Çalışma Prensibi 2. YG Dağıtım Transformatörleri Etiket Bilgileri | YG dağıtım transformatörlerinin yapısını, çeşitlerini ve çalışma prensibini açıklar. YG dağıtım transformatörlerinin etiket bilgilerini açıklar.
EYLÜL | 30 Eylül-04 Ekim | 9 |  | 3. YG Dağıtım Transformatörleri YG Ve AG Uç Bağlantıları | YG dağıtım transformatörlerinin OG ve AG uç bağlantılarını yapar. | Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)
EKIM | 07-11 Ekim | 9 |  | 4. YG Dağıtım Transformatörlerinin Arıza, Bakım Ve Onarımı 5. Meger İle YG Trafo Sargılarının Sağlamlık Kontrolü | YG dağıtım transformatörlerinin arıza tespitini, bakımını ve onarımını yapar. Meger ile YG trafo sargılarının sağlamlık kontrolünü yapar.
EKIM | 14-18 Ekim | 9 |  | 6. Yağlı Tip YG Trafolarında İzolasyon Yağından Numune Alma, Yağ Takviyesi Yapma Ve Yağ Değiştirme 7. YG Dağıtım Transformatörlerinde Silikajelin İşlevi Ve Değişimi | Yağlı tip YG trafolarında izolasyon yağından numune alınarak yağ takviyesi veya yağ değişimi yapar. YG dağıtım transformatörlerinde silikajelinin değişimini yapar.
EKIM | 21-25 Ekim | 9 |  | 8. YG Dağıtım Transformatörlerinde Ark Boynuzu Değişimi 9. YG Dağıtım Transformatörlerinin Kademe Ayarı Atatürk'ün Cumhuriyetçilik İlkesi | YG dağıtım transformatörlerinde ark boynuzunun değişimini yapar. YG dağıtım transformatörlerinin kademe ayarını yapar.
EKIM | 28 Ekim-01 Kasım | 9 |  | 10. YG Dağıtım Transformatörlerinin Sekonder Devresinde AG Dengesiz Yüklerin Tespiti 1.Dönem 1.Sınav | YG dağıtım transformatörlerinin sekonder devresinde AG dengesiz yüklerin tespitini yapar. | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
KASIM | 04-08 Kasım | 9 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: YG DAĞITIM TESİSLERİNDE AYIRICILAR VE KESİCİLER 1. Ayırıcı Tanımı, Çeşitleri Ve Parçaları 2. Ayırıcı Etiket Bilgilerine Göre Seçimi Atatürk'ün eğitime ve bilime verdiği önem | Ayırıcıyı, çeşitlerini ve parçalarını açıklar. Ayırıcı etiket bilgilerine göre seçimini yapar. | Atatürk Haftası
KASIM | 11-15 Kasım | 9 | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili
KASIM | 18-22 Kasım | 9 |  | 3. Ayırıcı Montaj Ve Demontajı 4. Ayırıcı Açma Kapama İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar 5. Ayırıcı Arızaları İle Bakım Onarımı | Ayırıcı montajını ve demontajını yapar. Ayırıcı açma kapama işlemlerinde dikkat edilecek hususları sıralar. Ayırıcı arızalarını giderme ile bakım ve onarım işlemlerini yapar.
KASIM | 25-29 Kasım | 9 |  | 6. Kesici Tanımı Çeşitleri Ve Parçalarının İşlevleri 7. Kesici Ayırıcılarda Etiketleme Ve Kilitleme | Kesiciyi, çeşitlerini ve parçalarının işlevlerini açıklar. Kesici ve ayırıcılarda etiketleme ve kilitleme işlemlerini yapar. | Öğretmenler Günü (24 Kasım)
ARALIK | 02-06 Aralık | 9 |  | 8. Kesicilerin Çalışma Prensibi 9. Kesici Etiket Bilgilerine Göre Seçimi 10. Kesici Açma Kapama (Kesici Sembolleri Ve İşlem Algoritması) | Kesicilerin çalışma prensibini açıklar. Kesici etiket bilgilerine göre seçimini yapar. Kesici açma kapama (kesici sembolleri ve işlem algoritmasına göre) işlemlerini yapar. | Dünya Engelliler Günü (3 Aralık)
ARALIK | 09-13 Aralık | 9 |  | 11. Kesici Montaj Ve Demontajı 12. Kesici Arızaları İle Bakım Onarımı | Kesici montajını ve demontajını yapar. Kesici arızalarını giderme ile bakımını ve onarımını yapar.
ARALIK | 16-20 Aralık | 9 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: MANEVRALAR 1. Çalışma Ekibi İçerisinde İş Aktarımı, Durum Kontrolü Ve Geri Bildirim İçin Telsiz Vb. İletişim Cihazları Kullanımı | Çalışma ekibi içinde iş aktarımını, durum kontrolünü ve geri bildirim için telsiz vb. iletişim cihazlarının kullanımını doğru ve hatasız yapar.
ARALIK | 23-27 Aralık | 9 |  | 2. Manevra Çeşitleri 3. YG Trafo Merkezine Ait Tek Hat Şemaları | Manevra çeşitlerini açıklar. YG trafo merkezine ait tek hat şemalarını okuyarak açma ve kapama manevralarını yapar. | Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası
ARALIK | 30 Aralık-03 Ocak | 9 |  | 4. AG Tesislerinde Elektrik Enerji Kesilmesi Ve Verilmesi Manevraları 5. Trafo Merkezlerinde Geri Besleme Durumlarına Karşı Alınacak Tedbirler 1.Dönem 2.Sınav | AG tesislerinde elektrik enerji kesilmesi ve verilmesi manevralarını yapar. Trafo merkezlerinde geri besleme durumlarına karşı tedbirlerini alır.
OCAK | 06-10 Ocak | 9 |  | 6. YG Tesislerinde Elektrik Enerji Kesilmesi Ve Verilmesi Manevraları 7. İndirici Transformatör Merkezlerinde, Dağıtım Merkezlerinde Enerji Kesilmesi Verilmesi Manevraları | YG tesislerinde elektrik enerji kesilmesi ve verilmesi manevralarını yapar. İndirici transformatör merkezlerinde dağıtım merkezlerinde enerji kesilmesi/verilmesi manevralarını yapar.
OCAK | 13-17 Ocak | 9 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: HAVAİ HATLAR 1. Direk Üzeri Yüksekte Çalışma Güvenliği | Direk üzeri yüksekte çalışma güvenlik önlemlerini alır.
OCAK | 20-24 Ocak | 9 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
OCAK | 27-31 Ocak | 9 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
ŞUBAT | 03-07 Şubat | 9 |  | 2. Direklerin Yapısı, Çeşitleri Direk Bağlantı Elemanları 3. Direk Temelleri Ve Direk Dikme İşlemleri | Direk bağlantı elemanlarını seçer. Direk temellerini hazırlar ve direk dikme işlemlerini yapar.
ŞUBAT | 10-14 Şubat | 9 |  | 4. Havai Hat İletken Çeşitleri Ve İletkenlere Ek Yapımı 5. İzolatörlerin Yapısı, Çeşitleri, Montajı Ve İletkenlerin İzolatöre Tutturulması | Havai hat iletken çeşitlerine göre iletkenleri ekler. İzolatörlerin yapısını, çeşitlerini, montajını ve iletkenlerin izolatöre tutturulmasını açıklar.
ŞUBAT | 17-21 Şubat | 9 |  | 6. Direk Tipine Göre Direklerin Topraklanması 7. Mahalli Topraklama Yapılarak Enerji Nakil Hattının Müdahaleye Uygun Hale Getirilmesi | Direk tipine göre direklerin topraklanmasını yapar. Mahalli topraklama yapılarak enerji nakil hattının müdahaleye uygun hale getirilmesini açıklar.
ŞUBAT | 24-28 Şubat | 9 |  | 8. Hatların Periyodik Kontrolü Ve Bakım Onarımı | Hatların periyodik kontrolünü, bakımını ve onarımını yapar.
MART | 03-07 Mart | 9 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: YERALTI KABLOLARI VE EKLENMESİ 1. Yeraltı Kablolarının Tanımı, Yapısı Ve Çeşitleri | Yeraltı kablolarını, yapısını ve çeşitlerini açıklar.
MART | 10-14 Mart | 9 |  | 2. Yer Altı Kablolarının Döşenmesi | Yer altı kablolarının döşenmesini yapar. | İstiklâl Marşı'nın Kabulü be Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü (12 Mart)
MART | 17-21 Mart | 9 |  | 3. Yeraltı Kablolarının Ek Donanımları Ve Kablonun Eklenmesi Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi | Yeraltı kablolarının ek donanımlarına kablo eklenmesini yapar. | 18 Mart Çanakkale Zaferi, Şehitler Günü
MART | 24-28 Mart | 9 |  | 4. Yeraltı Kablolarının İzolasyon Testleri 2.Dönem 1.Sınav | Yeraltı kablolarının izolasyon testlerini yapar. | Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)
MART | 31 Mart-04 Nisan | 9 | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili
NISAN | 07-11 Nisan | 9 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: YG TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA 1. YG Tesislerinde Topraklamanın Amacı Ve Önemi | YG tesislerinde topraklamanın amacını ve önemini açıklar. | Kütüphaneler Haftası, Dünya Otizm Farkındalık Günü (2 Nisan)
NISAN | 14-18 Nisan | 9 |  | 2. YG Tesislerinde Topraklama Çeşitleri Ve İşlevleri 3. Topraklama Elemanları Ve Toprak Çukur Özellikleri | YG tesislerinde topraklama çeşitlerini ve işlevlerini açıklar. Uygun toprak çukuru oluşturarak topraklama elemanları ile topraklama yapar.
NISAN | 21-25 Nisan | 9 |  | 4. İndirici Merkez, Dağıtım Merkezi, Transformatör Binası Ve Kök Binalarındaki Topraklama Sisteminin Yapılması Çocuk, insan sevgisi ve evrensellik | İndirici merkezde, dağıtım merkezinde, transformatör binasında ve kök binalarında topraklama sistemi yapar. | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
NISAN | 28 Nisan-02 Mayıs | 9 |  | 5. Ölçü Aleti Kullanılarak YG Tesislerde Topraklama Direncinin Ölçülmesİ | Ölçü aleti kullanılarak YG tesislerde topraklama direncini ölçer. | Kût'ül Amâre Zaferi (29 Nisan), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
MAYIS | 05-09 Mayıs | 9 |  | 6. YG Yeraltı Kablo Tesislerinde Yapılacak Topraklama | YG yeraltı kablo tesislerinde topraklama yapar.
MAYIS | 12-16 Mayıs | 9 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: KORUMA RÖLELERİ 1. Elektrik Sistemlerindeki Arızaların Genel Nedenleri 2. Koruma Rölelerinin Kullanım Yerleri Ve Amaçları Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirler | Elektrik sistemlerindeki arızaların genel nedenlerini açıklar. Koruma rölelerinin kullanım yerlerini ve amaçlarını açıklar.
MAYIS | 19-23 Mayıs | 9 |  | 3. Parafudur Yapısı Çalışması Ve Çeşitleri 4. Parafudur Seçimi Montaj Ve Bağlantısı | Parafudr yapısını, çalışmasını ve çeşitlerini açıklar. Parafudr seçimini, montajını ve bağlantısını yapar. | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
MAYIS | 26-30 Mayıs | 9 |  | 5. Primer Koruma Teçhizatları 6. Sekonder Koruma Teçhizatları 2.Dönem 2.Sınav | Primer koruma teçhizatlarının montajını ve bağlantılarını yapar. Sekonder koruma teçhizatlarının montajını ve bağlantılarını yapar. | İstanbul'un Fethi (29 Mayıs)
HAZIRAN | 02-06 Haziran | 9 |  | 7. Transformatör Zati Korumalarının Amacı, Çeşitleri Ve Çalışması Ve Ekipmanlarının Montajı 8. Aşırı Akım Koruma | Transformatör zati korumalarının montajını ve bağlantılarını yapar. Aşırı akım koruma rölelerinin montajını ve bağlantılarını yapar.
HAZIRAN | 09-13 Haziran | 9 |  | 9. Toprak Aşırı Akım Koruma 10. Diferansiyel Koruma | Toprak aşırı akım koruma rölelerinin montajını ve bağlantılarını yapar. Diferansiyel koruma rölelerinin montajını ve bağlantılarını yapar.
HAZIRAN | 16-20 Haziran |  | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası
Temrin Listesi
Ünite | Temrin
Derse Ait Diğer Bilgiler
Dersin Amacı
Dersin Kazanımları
Eğitim-Öğretim Ortam ve Donanımı | Etkileşimli tahta, bilgisayar, KKD, YG trafo, SF6 kesici, ayırıcı, izolatörler, AG pano, YG koruma röleleri, ölçü aletleri, YG kontrol kalemi
Ölçme ve Değerlendirme
Dersin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar
Plan Hakkında | Bu plan Talim Terbiye Kurulunun yayınladığı Çerçeve Öğretim Programı ve Ders Bilgi Formlarına göre hazırlanmıştır. Atatürkçülük konuları ile ilgili olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinden yararlanılmıştır.
Ders Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Okul Müdürü: | .......................................
Tarih: | 17/06/2025