## Worksheet
Ay | Hafta | Saat | Ünite | Konu | Kazanım | Etkinlik
2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..........................................................................
ELEKTRIK-ELEKTRONIK TEKNOLOJISI ALANI | 12. SINIF AYDINLATMA VE KONTROLÜ-12 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
Ay | Hafta | Saat | Ünite | Konu | Kazanım | Etkinlik
EYLÜL | 09-13 Eylül | 7 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: AYDINLATMANIN TANIMI, AMACI VE TÜRLERİ 1. Aydınlatmanın Temel Kavramları 1.1. Lümen 1.2. Lüks 1.3. Işık rengi 1.4. Kandela 1.5. Renksel geri veri indeksi Demokrasinin önemi | Aydınlatmanın temel kavramlarını açıklar. | 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
EYLÜL | 16-20 Eylül | 7 |  | 2. Amacı Bakımından Aydınlatma Türleri 2.1. Fizyolojik aydınlatma 2.2. Dekoratif aydınlatma 2.3. Dekoratif fizyolojik aydınlatma 2.4. Dikkati çeken aydınlatma | Amacı bakımından aydınlatma türlerini açıklar. | Gaziler Günü (19 Eylül), İlköğretim Haftası
EYLÜL | 23-27 Eylül | 7 |  | 3. Işık Kökeni Bakımından Aydınlatma Türleri 3.1. Doğal aydınlatma 3.2. Suni aydınlatma | Işık kökeni bakımından aydınlatma türlerini açıklar.
EYLÜL | 30 Eylül-04 Ekim | 7 |  | 4. Aydınlatılan Yere Göre Aydınlatma Türleri 4.1. İç aydınlatma 4.2. Dış aydınlatma | Aydınlatılan yere göre aydınlatma türlerini açıklar. | Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)
EKIM | 07-11 Ekim | 7 |  | 5. Işık Kirliliği 5.1. Işık kirliğine sebep olan tasarım ve armatür hataları 5.2. Işık kirliliğinin enerji verimliliği ve doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkileri 6. Aydınlatmanın İnsan (psikolojik/fizyolojik) Üzerindeki Etkisi 6.1. Aydınlatmanın insanlar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri | Işık kirliliğinin çevreye olan etkilerini ve çözüm yöntemlerini açıklar. Aydınlatmanın insan (psikolojik / fizyolojik) üzerindeki etkilerini açıklar.
EKIM | 14-18 Ekim | 7 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: IŞIK VE GÖRME OLAYI 1. Fotometrik Büyüklükler 1.1. Işık akısı 1.2. Işık şiddeti 1.3. Parıltı 1.4. Renksel geri verim indeksi (CRI) 1.5. Renk sıcaklığı-dalga boyu | Fotometrik büyüklüklerin ölçümünü yapar.
EKIM | 21-25 Ekim | 7 |  | 2. Fizyolojik-Optik Esaslar 2.1. Adaptasyon 2.2. Kontrast duyarlığı 2.3. Kamaşma 2.4. Renk Atatürk'ün Cumhuriyetçilik İlkesi | Fizyolojik ve optik esasları açıklar.
EKIM | 28 Ekim-01 Kasım | 7 |  | 3. Işık Üretiminin Temelleri 3.1. Termik ışık üretimi 3.2. Deşarja dayanan ışık üretimi 3.3. Elektrolüminesan ışık üretimi 1.Dönem 1.Sınav | Işık üretim çeşitlerini açıklar. | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
KASIM | 04-08 Kasım | 7 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: LAMBALAR 1. Lamba Çeşitleri 1.1. Enkandesan lambalar 1.2. Deşarj lambalar 1.3. Flüoresan lambalar 1.4. LED lambalar 1.5. Özel amaçlı lambalar Atatürk'ün eğitime ve bilime verdiği önem | Uygun lamba seçimini yapar. | Atatürk Haftası
KASIM | 11-15 Kasım | 7 | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili
KASIM | 18-22 Kasım | 7 |  | 2. Lambaların Ekonomik Ömrü 3. Lambaların Işık Rengi Özellikleri | Lambaların ekonomik ömrünü ve buna etki eden faktörleri açılar. İstenen ışık rengine göre lamba seçimi yapar.
KASIM | 25-29 Kasım | 7 |  | 4. Lambaların Duyları 4.1. Vidalı duylar (E tipi duylar) 4.2. Bayonet duylar (B tipi duylar) 4.3. Çubuk enkandesan duylar (S tipi duylar) 4.4. Yuvalı duylar (R 7s) 4.5. İğne bacaklı duylar (G tipi duylar) | Lambaların duy bağlantılarını yapar. | Öğretmenler Günü (24 Kasım)
ARALIK | 02-06 Aralık | 7 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: AYDINLATMA ARMATÜRLERİ 1. Armatür Bileşenleri 1.1. Işık kaynağı 1.2. Gövde 1.3. Bağlantı klemensleri | Armatür bileşenlerinin montaj ve bağlantılarını yapar. | Dünya Engelliler Günü (3 Aralık)
ARALIK | 09-13 Aralık | 7 |  | 2. Armatürlerin Elektriksel Sınıflandırılması 2.1. Elektrik sınıfı 1 (Class1) 2.2. Elektrik sınıfı 2 (Class2) 2.3. Elektrik sınıfı 3 (Class3) | Armatürlerin elektriksel sınıflandırmasını yapar.
ARALIK | 16-20 Aralık | 7 |  | 3. Montaj Tipine Göre Armatürler 3.1. Sıva altı 3.2. Sıva üstü | Montaj tipine göre armatür seçimini ve montajını yapar.
ARALIK | 23-27 Aralık | 7 |  | 4. Armatürlerin Sızdırmazlık (IP) ve Darbe Dayanımına (IK) Göre Sınıflandırılması 5. Direkt ve Endirekt Aydınlatma Armatürleri | Armatürlerin sızdırmazlık (IP) ve darbe dayanımına (IK) göre sınıflamasını yapar. Direkt ve endirekt aydınlatma armatürlerinin seçimini ve montajını yapar. | Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası
ARALIK | 30 Aralık-03 Ocak | 7 |  | 6. Armatürlerin Üretim Onay Testleri 6.1. Topraklama direnci 6.2. Topraklama sürekliliği 6.3. Fonksiyon testi 6.4. Yalıtım direnci 1.Dönem 2.Sınav | Armatür üretim onay testlerini açıklar.
OCAK | 06-10 Ocak | 7 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: LED TEKNOLOJİSİNİN AYDINLATMADA KULLANIMI 1. LED’lerin Tanımı ve Özellikleri 2. LED’lerin Yapısı ve Çeşitleri 2.1. Montaj tipi | LED’lerin özelliklerini açıklar.
OCAK | 13-17 Ocak | 7 |  | 2.2. Fiziksel ölçü (Kılıflarına göre LED’ler) 2.3. LED'lerde güç 2.4. LED’lerde verim 2.5. LED’lerde renk sıcaklığı (kelvin) ve renk | LED’lerin yapısı ve özelliklerini açıklar.
OCAK | 20-24 Ocak | 7 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
OCAK | 27-31 Ocak | 7 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
ŞUBAT | 03-07 Şubat | 7 |  | 3. LED’lerde Akım ve Gerilim İlişkisi 3.1. Sabit akım esasına göre modül oluşturma 3.2. Sabit gerilim esasına göre modül oluşturma | LED’lerde akım ve gerilim ilişkisine göre LED modülünü oluşturur.
ŞUBAT | 10-14 Şubat | 7 |  | 4. LED’lerde Akım ve Isı İlişkisi 4.1. Soğutucu ve PCB seçimi 4.2. Isı etkisine göre LED'lerin çalışma sürelerinin belirlenmesi | Aydınlatma modülünün tekniğine uygun olarak soğutucuya montajını yapar.
ŞUBAT | 17-21 Şubat | 7 |  | 5. LED’lerde Isı Yönetimi 5.1. Soğutucu ebat ve tipleri 5.2. Soğutucu montajı | LED'lerin soğutucu seçimini ve montajını yapar.
ŞUBAT | 24-28 Şubat | 7 |  | 6. LED PCB Modülleri 6.1. CEM1 PCB'li 6.2. FR4 PCB'li 6.3. Alüminyum PCB'li 6.4. Esnek PCB'li | LED'li sistemlerde PCB çeşitlerini açıklar.
MART | 03-07 Mart | 7 |  | 7. Bağlantı Şekilleri 7.1. LED modüllerin seri bağlantısı 7.2. LED modüllerin paralel bağlantısı 7.3. LED modüllerin karışık bağlantısı | LED modüllerinin bağlantılarını yapar.
MART | 10-14 Mart | 7 |  | 8. LED'li Armatür Bileşenlerinde Dikkat Edilecek Hususlar 8.1. Sürücü ile LED modül arasındaki gerilim düşümü 8.2. Şerit-Lineer LED modüllerde gerilim düşümü 9. LED Modül ve Bileşenlerinin Nitelik Kontrolleri | LED armatür bileşenlerini açıklar. LED ve bileşenlerinin nitelik kontrollerini yapar. | İstiklâl Marşı'nın Kabulü be Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü (12 Mart)
MART | 17-21 Mart | 7 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: LED SÜRÜCÜLER 1. LED Sistemine Göre Sürücü Seçimi 1.1. LED sistemine göre sürücü seçimine etki eden faktörler 1.2. Sürücülerin ısı kaynağından uzak noktaya yerleşiminde dikkat edilecek hususlar Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi | LED sistemlerinde sürücü seçimini yapar. | 18 Mart Çanakkale Zaferi, Şehitler Günü
MART | 24-28 Mart | 7 |  | 2. Sabit Gerilim Sürücüleri 2.1. Sabit gerilimli sürücülerin kullanım yerleri ve özellikleri 2.Dönem 1.Sınav | Sabit gerilim sürücüleri tekniğine uygun kullanır. | Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)
MART | 31 Mart-04 Nisan | 7 | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili
NISAN | 07-11 Nisan | 7 |  | 3. Sabit Akım Sürücüleri 3.1. Sabit akımlı sürücülerin kullanım yerleri ve özellikleri | Sabit akım sürücüleri tekniğine uygun kullanır. | Kütüphaneler Haftası, Dünya Otizm Farkındalık Günü (2 Nisan)
NISAN | 14-18 Nisan | 7 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: LED’LERDE VERİMLİK 1. LED Çipinde Verimlilik 1.1. Yüksek verimli çip seçimi | LED çiplerinin verimliliğine göre seçimini yapar.
NISAN | 21-25 Nisan | 7 |  | 2. LED Modülünde Verimlilik 2.1. LED modülün verimliliğini etkileyen faktörler 2.2. LED modülün verimliliğinin bulunması Çocuk, insan sevgisi ve evrensellik | LED modülünün verimliliğini hesaplar. | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
NISAN | 28 Nisan-02 Mayıs | 7 |  | 3. LED Sürücülerinde Verimlilik 3.1. LED sürücülerin verimliliğini etkileyen faktörler 3.2. LED sürücülerinin verimliliğinin bulunması | LED sürücülerin verimliliğini hesaplar. | Kût'ül Amâre Zaferi (29 Nisan), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
MAYIS | 05-09 Mayıs | 7 |  | 4. LED Lamba ve Armatürlerde Verimlilik 4.1. LED lamba ve armatürlerin verimliliğini etkileyen faktörler 4.2. LED lambanın verimliliğinin bulunması | LED lamba ve armatürlerin verimliliğini hesaplar.
MAYIS | 12-16 Mayıs | 7 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: AYDINLATMADA KONTROL 1. Aydınlatmada Kullanılan Sensörler 1.1. Fotoseller 1.2. Hareket Sensörleri 1.3. Zaman röleleri 1.4. Renk sensörleri 1.5. Ses sensörleri 1.6. Dokunmatik sensörler Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirler | Aydınlatmada kullanılan sensörlerin bağlantısını ve montajını yapar.
MAYIS | 19-23 Mayıs | 7 |  | 2. Dimmerler (Işık Kısıcılar) 2.1. Manuel dimmerler 2.2. RF kumandalı dimmerler 2.3. IR kumandalı dimmerler 2.4. Bluetooth ve wifi dimmerler 2.5. Repeaterlar | Dimmerlerin bağlantısını ve montajını yapar. | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
MAYIS | 26-30 Mayıs | 7 |  | 3. Aydınlatma Kontrol Cihazları 3.1. RGB kontrol cihazları 3.2. RGBW kontrol cihazları 3.3. Tunner (ton kontrol) kontrol cihazları 3.4. Repeaterlar 2.Dönem 2.Sınav | Aydınlatma kontrol cihazlarının bağlantısını ve montajını yapar. | İstanbul'un Fethi (29 Mayıs)
HAZIRAN | 02-06 Haziran | 7 |  | 4. Mikrokontrolörler 4.1. LED’ler ile mikrokontrolör arasındaki besleme ve haberleşme bağlantıları | Mikrokontrolörler ile aydınlatma sisteminin kontrolünü yapar.
HAZIRAN | 09-13 Haziran | 7 |  | 5. Akıllı Aydınlatma Kontrol Cihazları 5.1. Piksel kontrol cihazları 5.2. DALİ kontrol sitemleri 5.3. DMX kontrol sistemleri 5.4. KNX kontrol sistemleri | Akıllı aydınlatma kontrol cihazlarının bağlantı ve montajını yapar.
HAZIRAN | 16-20 Haziran |  | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası
Temrin Listesi
Ünite | Temrin
Derse Ait Diğer Bilgiler
Dersin Amacı
Dersin Kazanımları
Eğitim-Öğretim Ortam ve Donanımı | Etkileşimli tahta, lüksmetre, LED sürücü ve modülleri, el ve ölçü aletleri, lamba ve duylar, iletkenler
Ölçme ve Değerlendirme
Dersin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar
Plan Hakkında | Bu plan Talim Terbiye Kurulunun yayınladığı Çerçeve Öğretim Programı ve Ders Bilgi Formlarına göre hazırlanmıştır. Atatürkçülük konuları ile ilgili olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinden yararlanılmıştır.
Ders Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Okul Müdürü: | .......................................
Tarih: | 24/05/2025